采购清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 最高限制单价（元） | 单位 | 厂家 | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硝酸 | 分析纯500ml | 48 | 19 | 瓶 | 国药 | 912 | 易制爆 |
| 2 | 硝酸 | 优级纯500ml | 30 | 28 | 瓶 | 国药 | 840 | 易制爆 |
| 3 | 重铬酸钾 | 基准试剂50g | 2 | 66 | 瓶 | 国药 | 132 | 易制爆 |
| 4 | 过氧化氢 | 30% 500ml | 6 | 25 | 瓶 | 国药 | 150 | 易制爆 |
| 5 | 硝酸锌 | 分析纯500g | 4 | 60 | 瓶 | 国药 | 240 | 易制爆 |
| 6 | 硝酸钾 | 分析纯500g | 2 | 40 | 瓶 | 国药 | 80 | 易制爆 |
| 7 | 硝酸钾 | 优级纯500g | 2 | 50 | 瓶 | 大茂 | 100 | 易制爆 |
| 8 | 硝酸银 | 分析纯25g | 2 | 500 | 瓶 | 国药 | 1000 | 易制爆(实时价格) |
| 9 | 硼氢化钾 | 优级纯100g | 2 | 100 | 瓶 | 国药 | 200 | 易制爆 |
| 10 | 高氯酸 | 分析纯500ml | 1 | 350 | 瓶 | 大茂 | 350 | 易制毒 |
| 11 | 高锰酸钾 | 分析纯500g | 2 | 78 | 瓶 | 国药 | 156 | 易制毒 |
| 12 | 硝酸钠 | 分析纯500g | 2 | 40 | 瓶 | 国药 | 80 | 易制毒 |
| 13 | 硫酸 | 优级纯500ml | 24 | 25 | 瓶 | 国药 | 600 | 易制毒 |
| 14 | 丙酮 | 分析纯500ml | 10 | 21 | 瓶 | 国药 | 210 | 易制毒 |
| 15 | 三氯甲烷 | 分析纯500ml | 30 | 44 | 瓶 | 国药 | 1320 | 易制毒 |
| 16 | 乙醚 | 分析纯500ml | 4 | 23 | 瓶 | 国药 | 92 | 易制毒 |
| 17 | 甲苯 | 分析纯500ml | 2 | 23 | 瓶 | 国药 | 46 | 易制毒 |
| 18 | 硫酸 | 分析纯500ml | 24 | 20 | 瓶 | 国药 | 480 | 易制毒 |
| 19 | 盐酸 | 分析纯500ml | 24 | 18 | 瓶 | 国药 | 432 | 易制毒 |
| 20 | 盐酸 | 优级纯500ml | 6 | 17 | 瓶 | 国药 | 102 | 易制毒 |
| 21 | 六亚甲基四胺 | 分析纯500g | 2 | 34 | 瓶 | 国药 | 68 | 易制爆 |
| 22 | 六水合氯化钴 | 分析纯100g | 2 | 52 | 瓶 | 国药 | 104 | / |
| 23 | 六氯铂酸钾 | 优级纯1g | 1 | 720 | 瓶 | 国药 | 720 | / |
| 24 | 硫酸肼 | 分析纯500g | 2 | 150 | 瓶 | 国药 | 300 | / |
| 25 | 氢氧化钠 | 优级纯500g | 10 | 26 | 瓶 | 科密欧 | 260 | / |
| 26 | 邻苯二甲酸氢钾 | 基准试剂50g | 2 | 43 | 瓶 | 国药 | 86 | / |
| 27 | 酚酞 | 基准试剂25g | 2 | 24 | 瓶 | 国药 | 48 | / |
| 28 | 甲基橙 | 基准试剂25g | 2 | 77 | 瓶 | 国药 | 154 | / |
| 29 | 硫代硫酸钠 | 分析纯500g | 2 | 20 | 瓶 | 国药 | 40 | / |
| 30 | 无水碳酸钠 | 优级纯500g | 2 | 72 | 瓶 | 阿拉丁 | 144 | / |
| 31 | EDTA二钠镁 | 分析纯100g | 2 | 88 | 瓶 | 科密欧 | 176 | / |
| 32 | 氯化铵 | 优级纯500g | 4 | 46 | 瓶 | 阿拉丁 | 184 | / |
| 33 | 氨水 | 分析纯500ml | 10 | 15 | 瓶 | 国药 | 150 | / |
| 34 | 铬黑T指示剂 | 指示剂25g | 2 | 35 | 瓶 | 国药 | 70 | / |
| 35 | 三乙醇胺 | 分析纯500ml | 2 | 55 | 瓶 | 国药 | 110 | / |
| 36 | 硫酸银 | 分析纯25g | 6 | 1500 | 瓶 | 国药 | 9000 | / |
| 37 | 硫酸亚铁铵 | 分析纯500g | 4 | 24 | 瓶 | 国药 | 96 | / |
| 38 | 邻苯二甲酸氢钾 | 分析纯500g | 2 | 42 | 瓶 | 国药 | 84 | / |
| 39 | 七水合硫酸亚铁 | 分析纯500g | 2 | 18 | 瓶 | 国药 | 36 | / |
| 40 | 1,10-菲绕啉 | 分析纯5g | 2 | 23.1 | 瓶 | 国药 | 46.2 | / |
| 41 | 草酸钠 | 基准级100g | 2 | 44.1 | 瓶 | 国药 | 88.2 | / |
| 42 | 磷酸二氢钾 | 分析纯500g | 2 | 37.8 | 瓶 | 国药 | 75.6 | / |
| 43 | 磷酸氢二钾 | 分析纯500g | 3 | 38 | 瓶 | 国药 | 114 | / |
| 44 | 十二水合磷酸氢二钠 | 分析纯500g | 2 | 27 | 瓶 | 国药 | 54 | / |
| 45 | 七水合硫酸镁 | 分析纯500g | 2 | 20 | 瓶 | 国药 | 40 | / |
| 46 | 无水氯化钙 | 分析纯500g | 2 | 20 | 瓶 | 国药 | 40 | / |
| 47 | 六水合氯化铁 | 分析纯500g | 2 | 55 | 瓶 | 国药 | 110 | / |
| 48 | 亚硫酸钠 | 分析纯500g | 2 | 21 | 瓶 | 国药 | 42 | / |
| 49 | 谷氨酸 | 优级纯25g | 2 | 27 | 瓶 | 大茂 | 54 | / |
| 50 | 丙烯基硫脲 | 分析纯100g | 1 | 320 | 瓶 | 麦克林 | 320 | / |
| 51 | 碘化钾 | 分析纯500g | 1 | 420 | 瓶 | 国药 | 420 | / |
| 52 | 淀粉 | 分析纯500g | 2 | 36 | 瓶 | 国药 | 72 | / |
| 53 | 无水亚硫酸钠 | 分析纯500g | 2 | 18.9 | 瓶 | 国药 | 37.8 | / |
| 54 | 磷酸 | 分析纯500ml | 2 | 60.9 | 瓶 | 国药 | 121.8 | / |
| 55 | 硫酸铜 | 分析纯500g | 2 | 37 | 瓶 | 国药 | 74 | / |
| 56 | 苯酚 | 优级纯500g | 2 | 45 | 瓶 | 科密欧 | 90 | / |
| 57 | 4-氨基安替比林 | 分析纯25g | 4 | 63 | 瓶 | 国药 | 252 | / |
| 58 | 铁氰化钾 | 分析纯500g | 2 | 175 | 瓶 | 大茂 | 350 | / |
| 59 | 溴酸钾 | 分析纯500g | 2 | 145 | 瓶 | 国药 | 290 | / |
| 60 | 溴化钾 | 分析纯500g | 2 | 95 | 瓶 | 国药 | 190 | / |
| 61 | 直链烷基苯磺酸钠 | 分析纯250g | 4 | 45 | 瓶 | 国药 | 180 | / |
| 62 | 一水磷酸二氢钠 | 分析纯500g | 2 | 45 | 瓶 | 国药 | 90 | / |
| 63 | 三水亚甲蓝 | 基准试剂25g | 2 | 55 | 瓶 | 国药 | 110 | / |
| 64 | 甲醇 | 分析纯500ml | 5 | 10 | 瓶 | 国药 | 50 | / |
| 65 | 异丙醇 | 分析纯500ml | 2 | 30 | 瓶 | 国药 | 60 | / |
| 66 | 无水乙醇 | 分析纯500ml | 10 | 10 | 瓶 | 国药 | 100 | / |
| 67 | 强酸性阳离子交换树脂（氢型） | 500g | 2 | 32 | 瓶 | 科密欧 | 64 | / |
| 68 | 轻质氧化镁 | 分析纯500g | 2 | 80 | 瓶 | 国药 | 160 | / |
| 69 | 硫酸锌 | 分析纯500g | 2 | 27 | 瓶 | 国药 | 54 | / |
| 70 | 硼酸 | 分析纯500g | 2 | 32 | 瓶 | 国药 | 64 | / |
| 71 | 溴百里酚蓝 | 基准试剂10g | 2 | 63 | 瓶 | 国药 | 126 | / |
| 72 | 氯胺T三水 | 分析纯500g | 2 | 82 | 瓶 | 国药 | 164 | / |
| 73 | 异烟酸 | 分析纯5g | 4 | 40 | 瓶 | 阿拉丁 | 160 | / |
| 74 | 吡唑啉酮 | 分析纯25g | 2 | 220 | 瓶 | 国药 | 440 | / |
| 75 | 试银灵 | 分析纯5g | 2 | 144 | 瓶 | 国药 | 288 | / |
| 76 | 过硫酸钾 | 总氮级别100g | 4 | 117 | 瓶 | 科密欧 | 468 | 含氮量小于0.0005% |
| 77 | 过硫酸钾 | 优级纯500g | 1 | 41 | 瓶 | 国药 | 41 | / |
| 78 | 氢氧化钙 | 分析纯500g | 2 | 24 | 瓶 | 国药 | 48 | / |
| 79 | 氢氧化钡 | 分析纯500g | 2 | 33 | 瓶 | 麦克林 | 66 | / |
| 80 | 4-氨基苯磺酰胺（磺胺） | 分析纯100g | 5 | 42 | 瓶 | 沃凯 | 210 | / |
| 81 | N-(1-萘基)-乙二胺二盐酸盐 | 分析纯10g | 2 | 78 | 瓶 | 国药 | 156 | / |
| 82 | 氢氧化铝 | 分析纯500g | 2 | 24 | 瓶 | 国药 | 48 | / |
| 83 | 硫酸铝钾 | 分析纯500g | 2 | 24 | 瓶 | 国药 | 48 | / |
| 84 | 铬酸钾 | 分析纯500g | 2 | 73 | 瓶 | 国药 | 146 | / |
| 85 | 二水柠檬酸钠 | 分析纯500g | 2 | 32 | 瓶 | 国药 | 64 | / |
| 86 | 环己二胺四乙酸 | 分析纯25g | 1 | 415 | 瓶 | 国药 | 415 | / |
| 87 | 氟化钠 | 优级纯500g | 2 | 63 | 瓶 | 国药 | 126 | / |
| 88 | 乙酸钠 | 分析纯500g | 2 | 17 | 瓶 | 国药 | 34 | / |
| 89 | 抗坏血酸 | 分析纯100g | 10 | 40 | 瓶 | 国药 | 400 | / |
| 90 | 酒石酸锑钾 | 分析纯500g | 2 | 170 | 瓶 | 国药 | 340 | / |
| 91 | 正己烷 | 分析纯500ml | 10 | 32 | 瓶 | 国药 | 320 | / |
| 92 | 硅酸镁（硅镁型吸附剂） | FCP250g | 5 | 110 | 瓶 | 国药 | 550 | / |
| 93 | 玻璃棉 | 10g | 5 | 21 | 瓶 | 亿成 | 105 | / |
| 94 | 乙酸铵 | 分析纯100g | 2 | 15 | 瓶 | 国药 | 30 | / |
| 95 | 乙酰丙酮 | 分析纯500ml | 2 | 77 | 瓶 | 国药 | 154 | / |
| 96 | N,N-二甲基对苯二胺盐酸盐 | 分析纯10g | 2 | 170 | 瓶 | 阿拉丁 | 340 | / |
| 97 | 硫酸铁铵 | 分析纯500g | 1 | 45 | 瓶 | 国药 | 45 | / |
| 98 | 乙酸锌二水 | 分析纯500g | 1 | 41 | 瓶 | 国药 | 41 | / |
| 99 | 乙二胺四乙酸二钠 | 分析纯250g | 2 | 28 | 瓶 | 国药 | 56 | / |
| 100 | 尿素 | 分析纯500g | 2 | 21 | 瓶 | 国药 | 42 | / |
| 101 | 氢氧化铵 | 分析纯500ml | 1 | 13 | 瓶 | 国药 | 13 | / |
| 102 | 铜铁试剂 | 分析纯25g | 2 | 40 | 瓶 | 源叶 | 80 | / |
| 103 | 二苯碳酰二肼 | 分析纯25g | 5 | 78 | 瓶 | 国药 | 390 | / |
| 104 | 溴甲酚紫指示剂 | 基准试剂10g | 1 | 41 | 瓶 | 国药 | 41 | / |
| 105 | 次氯酸钠浓溶液 | 分析纯500ml | 1 | 19 | 瓶 | 科密欧 | 19 | / |
| 106 | 碘酸钾 | 分析纯100g | 1 | 172 | 瓶 | 国药 | 172 | / |
| 107 | 无水磷酸氢二钠 | 分析纯250g | 2 | 62 | 瓶 | 国药 | 124 | / |
| 108 | 十二水合磷酸氢二钠 | 分析纯500g | 2 | 27 | 瓶 | 国药 | 54 | / |
| 109 | 对氨基二乙基-1,4-苯二胺硫酸盐 | 分析纯25g | 2 | 116 | 瓶 | 国药 | 232 | / |
| 110 | 硫代乙酰胺 | 分析纯25g | 2 | 52 | 瓶 | 国药 | 104 | / |
| 111 | 碘酸钾 | 优级纯25g | 2 | 60 | 瓶 | 麦克林 | 120 | / |
| 112 | 环已二胺四乙酸 | 分析纯25g | 2 | 28 | 瓶 | 大茂 | 56 | / |
| 113 | 甲醛溶液 | 36%～38% 500ml | 2 | 24 | 瓶 | 国药 | 48 | / |
| 114 | 氨磺酸 | 分析纯100g | 2 | 14 | 瓶 | 国药 | 28 | / |
| 115 | 碘 | 分析纯250g | 1 | 483 | 瓶 | 国药 | 483 | / |
| 116 | 可溶性淀粉 | 分析纯500g | 1 | 35 | 瓶 | 国药 | 35 | / |
| 117 | 亚硫酸钠 | 分析纯500g | 1 | 21 | 瓶 | 国药 | 21 | / |
| 118 | 冰乙酸 | 分析纯500ml | 2 | 18 | 瓶 | 国药 | 36 | / |
| 119 | 盐酸羟胺 | 优级纯25g | 2 | 25 | 瓶 | 科密欧 | 50 | / |
| 120 | N-（1-萘基）乙二胺盐酸盐 | 分析纯10g | 2 | 80 | 瓶 | 国药 | 160 | / |
| 121 | 无水硫酸钠 | 分析纯500g | 1 | 15 | 瓶 | 国药 | 15 | / |
| 122 | 酒石酸钾钠 | 分析纯500g | 2 | 42 | 瓶 | 国药 | 84 | / |
| 123 | 硫酸镉 | 分析纯100g | 2 | 40 | 瓶 | 科密欧 | 80 | / |
| 124 | 聚乙烯醇磷酸铵 | 分析纯25g | 4 | 205 | 瓶 | 国药 | 820 | / |
| 125 | 磷酸氢二铵 | 分析纯50g | 1 | 25 | 瓶 | 国药 | 25 | / |
| 126 | 对氨基二甲基苯胺(N,N-二甲基对苯二胺） | 分析纯25g | 2 | 120 | 瓶 | 阿拉丁 | 240 | / |
| 127 | 活性炭 | 分析1000g | 1 | 80 | 瓶 | 国药 | 80 | 食品医用级颗粒状活性炭活性炭颗粒尺寸为 2.5 mm～5 mm |
| 128 | 液体石蜡 | 分析纯500ml | 1 | 30 | 瓶 | 国药 | 30 | / |
| 129 | 柠檬酸钠 | 分析纯500g | 1 | 32 | 瓶 | 国药 | 32 | / |
| 130 | 氯化钠 | 优级纯500g | 2 | 21 | 瓶 | 国药 | 42 | / |
| 131 | 钛铁试剂 | 分析纯25g | 1 | 168 | 瓶 | 麦克林 | 168 | / |
| 132 | 乙酸-硝酸纤维微孔滤膜 | 孔径5 μm，直径90 mm | 10 | 63 | 盒 | / | 630 | 50片/盒 |
| 133 | 氯化钙 | 分析纯250g | 1 | 16 | 瓶 | 国药 | 16 | / |
| 134 | 烧碱石棉 | 分析纯100g | 2 | 350 | 瓶 | 国药 | 700 | / |
| 135 | 酚试剂一水 | 10g | 2 | 336 | 瓶 | 国药 | 672 | / |
| 136 | 溴酸钾 | 优级纯500g | 1 | 135.45 | 瓶 | 科密欧 | 135.45 | / |
| 137 | 靛蓝二磺酸钠 | 10g | 2 | 55.65 | 瓶 | 国药 | 111.3 | / |
| 138 | 亚硝酸钠 | 优级纯100g | 1 | 200 | 瓶 | 阿拉丁 | 200 | / |
| 139 | DL-酒石酸 | 分析纯100g | 1 | 25.2 | 瓶 | 阿拉丁 | 25.2 | / |
| 140 | 盐酸副玫瑰苯胺 | 100ml | 5 | 89.25 | 瓶 | 伟业计量 | 446.25 | PRA，C19H18N3Cl·3HCl带证书 |
| 141 | 三氯化铁 | 分析纯500g | 2 | 57.75 | 瓶 | 国药 | 115.5 | / |
| 142 | 对氨基二甲基苯胺盐酸盐 | 分析纯10g | 2 | 160 | 瓶 | 阿拉丁 | 320 | / |
| 143 | 硫化钠九水 | 500g | 1 | 33.6 | 瓶 | 国药 | 33.6 | / |
| 144 | 硫酸锰 | 分析纯500g | 1 | 34.65 | 瓶 | 国药 | 34.65 | / |
| 145 | 氯化锰 | 25g | 2 | 81.9 | 瓶 | 国药 | 163.8 | / |
| 146 | 十二水合硫酸铝钾 | 分析纯500g | 1 | 66.15 | 瓶 | 阿拉丁 | 66.15 | / |
| 147 | 柠檬酸钠水合物 | 500g | 1 | 40.95 | 瓶 | 阿拉丁 | 40.95 | / |
| 148 | 二水合乙酸锌 | 分析纯500g | 1 | 37.8 | 瓶 | 国药 | 37.8 | / |
| 149 | 三水合氯胺T | 分析纯500g | 1 | 78.75 | 瓶 | 国药 | 78.75 | / |
| 150 | 钼酸铵 | 分析纯100g | 2 | 78.75 | 瓶 | 国药 | 157.5 | / |
| 151 | 二水合氯化亚锡 | 分析纯500g | 1 | 189 | 瓶 | 国药 | 189 | / |
| 152 | 十水合四硼酸钠 | 分析纯500g | 1 | 26.25 | 瓶 | 国药 | 26.25 | / |
| 153 | 盐酸N-(1-萘基)-乙二胺 | ACS 5g | 2 | 199.5 | 瓶 | 国药 | 399 | / |
| 154 | 高碘酸钾 | 分析纯100g | 1 | 222 | 瓶 | 国药 | 222 | / |
| 155 | AHMT | 分析5g | 2 | 134 | 瓶 | 沃凯 | 268 | 4-氨基-3-联氮-5-巯基-1 |
| 156 | 靛蓝三磺酸钾（靛青） | 250毫克 | 1 | 177.45 | 瓶 | 阿拉丁 | 177.45 | ≥55%(HPLC） |
| 157 | 丙二酸 | 分析纯100g | 2 | 32.55 | 瓶 | 科密欧 | 65.1 | / |
| 158 | 甘氨酸 | 分析纯100g | 2 | 19.95 | 瓶 | 国药 | 39.9 | / |
| 159 | N,N-二乙基对苯二胺盐酸盐 | 25g | 1 | 480 | 瓶 | 国药 | 480 | / |
| 160 | 二苯酸磺酸钡 | 基准试剂25g | 1 | 158.55 | 瓶 | 国药 | 158.55 | / |
| 161 | DPD草酸盐 | 分析纯5g | 1 | 204.75 | 瓶 | 阿拉丁 | 204.75 | / |
| 162 | 磷酸 | 优级纯500ml | 2 | 67.2 | 瓶 | 国药 | 134.4 | / |
| 163 | 苯 | 分析纯500ml | 1 | 29.4 | 瓶 | 国药 | 29.4 | / |
| 164 | 红色碘化汞 | 分析纯100g | 1 | 683.55 | 瓶 | 国药 | 683.55 | / |
| 165 | 硫酸汞 | 分析纯 100g | 2 | 280 | 瓶 | 国药 | 560 | / |
| 166 | 吡啶 | 分析纯500ml | 1 | 69.3 | 瓶 | 国药 | 69.3 | / |
| 167 | 石油醚 | 30-60 分析纯500ml | 2 | 16.8 | 瓶 | 科密欧 | 33.6 | / |
| 168 | 石油醚 | 60-90 分析纯500ml | 2 | 16.8 | 瓶 | 科密欧 | 33.6 | / |
| 169 | 草酸钠 | 分析纯500g | 1 | 35.7 | 瓶 | 国药 | 35.7 | / |
| 170 | 溴甲酚绿 | 基准试剂10g | 1 | 77.7 | 瓶 | 国药 | 77.7 | / |
| 171 | 酸洗石棉 | 分析纯100g | 1 | 260 | 瓶 | 国药 | 260 | / |
| 172 | 氢氧化钾 | 分析纯500g | 2 | 27 | 瓶 | 国药 | 54 | / |
| 173 | N，N-二甲基甲酰胺 | 分析纯500ml | 1 | 39 | 瓶 | 沪试 | 39 | / |
| 174 | 玻璃纤维滤膜 | 0.3μm、90mm、100片/盒 | 10 | 38 | 盒 | 聚凯科技 | 380 | / |
| 175 | 氯化钾 | 优级纯500g | 1 | 33 | 瓶 | 国药 | 33 | / |
| 176 | 偏重亚硫酸钠 | 分析纯500g | 1 | 30 | 瓶 | 国药 | 30 | / |
| 177 | 对甲氨基苯酚硫酸盐 | 分析纯25g | 1 | 280 | 瓶 | 米吐儿 | 280 | / |
| 178 | 二氧化硅标准溶液 | 1000ug/ml | 1 | 62 | 瓶 | 天津众联 | 62 | / |
| 179 | 乙酸铵 | 分析纯500g | 1 | 24 | 瓶 | 国药 | 24 | / |
| 180 | 正丁醇（C4H9OH）标准气体 | 60 μmol/mol 8L | 1 | 700 | 瓶 | 河南源正 | 700 | / |
| 181 | 高纯氮气 | 纯度99.999% 40L | 5 | 260 | 瓶 | 河南源正 | 1300 | / |
| 182 | 一氧化碳标准气体 | 30mg/m³ 8L | 1 | 660 | 瓶 | 河南源正 | 660 | / |
| 183 | 一氧化碳标准气体 | 200mg/m³ 8L | 1 | 660 | 瓶 | 河南源正 | 660 |  |
| 184 | 二氧化碳标准气体 | 200mg/m³ 8L | 1 | 660 | 瓶 | 河南源正 | 660 | / |
| 185 | 二氧化硫标准气体 | 30mg/m³ 8L | 1 | 660 | 瓶 | 河南源正 | 660 | / |
| 186 | 二氧化硫标准气体 | 200mg/m³ 8L | 1 | 660 | 瓶 | 河南源正 | 660 |  |
| 187 | 一氧化氮标准气体 | 30mg/m³ 8L | 1 | 660 | 瓶 | 河南源正 | 660 | / |
| 188 | 一氧化氮标准气体 | 200mg/m³ 8L | 1 | 660 | 瓶 | 河南源正 | 660 |  |
| 189 | 氧气 | 10.00% | 1 | 530 | 瓶 | 河南源正 | 530 |  |
| 190 | 除烃空气 | 8L | 1 | 530 | 瓶 | 河南源正 | 530 | / |
| 191 | 甲烷标准气体 | 200umol/mol 8L | 1 | 660 | 瓶 | 河南源正 | 660 | / |
| 192 | 甲烷标准气体 | 50umol/mol 8L | 1 | 660 | 瓶 | 河南源正 | 660 |  |
| 193 | 甲烷标准气体 | 800umol/mol 8L | 1 | 660 | 瓶 | 河南源正 | 660 | / |
| 194 | 塑料瓶 | 100ml | 50 | 5 | 个 | / | 250 | 带盖子 |
| 195 | 塑料瓶 | 250ml | 10 | 5 | 个 | / | 50 | 带盖子 |
| 196 | 塑料瓶 | 500ml | 10 | 5 | 个 | / | 50 | 带盖子 |
| 197 | 塑料瓶 | 1000ml | 10 | 5 | 个 | / | 50 | 带盖子 |
| 198 | 塑料瓶 | 50ml | 50 | 5 | 个 | / | 250 | 带盖子 |
| 199 | 白色广口玻璃瓶 | 250ml | 5 | 9 | 个 | 博美 | 45 | 磨砂口带盖子 |
| 200 | 白色广口玻璃瓶 | 500ml | 5 | 11 | 个 | 博美 | 55 | 磨砂口带盖子 |
| 201 | 棕色广口玻璃瓶 | 250ml | 5 | 10 | 个 | 博美 | 50 | 磨砂口带盖子 |
| 202 | 棕色广口玻璃瓶 | 500ml | 5 | 12 | 个 | 博美 | 60 | 磨砂口带盖子 |
| 203 | 玻璃瓶 | 100ml | 10 | 7 | 个 | 博美 | 70 | 带盖子密封性好 |
| 204 | 称量纸 | 100×100mm | 10 | 14 | 盒 | / | 140 | / |
| 205 | 称量纸 | 75×75mm | 10 | 12 | 盒 | / | 120 | / |
| 206 | 刻度移液管 | 1ml | 10 | 9 | 支 | 葵花 | 90 | / |
| 207 | 刻度移液管 | 2ml | 10 | 9 | 支 | 葵花 | 90 | / |
| 208 | 刻度移液管 | 5ml | 10 | 9 | 支 | 葵花 | 90 | / |
| 209 | 刻度移液管 | 10ml | 10 | 9 | 支 | 葵花 | 90 | / |
| 210 | 胖度移液管 | 5ml | 10 | 9 | 支 | 葵花 | 90 | / |
| 211 | 胖度移液管 | 10ml | 10 | 11 | 支 | 葵花 | 110 | / |
| 212 | 胖度移液管 | 25ml | 10 | 13 | 支 | 葵花 | 130 | / |
| 213 | 胖度移液管 | 50ml | 10 | 17 | 支 | 葵花 | 170 | / |
| 214 | 玻璃注射器 | 100ml | 5 | 66 | 个 | / | 330 | 带注射头 |
| 215 | 一次性胶头滴管 | 3ml | 10 | 8 | 包 | / | 80 | / |
| 216 | 一次性胶头滴管 | 5ml | 10 | 13 | 包 | / | 130 | / |
| 217 | 一次性活性炭口罩 | / | 10 | 35 | 盒 | / | 350 | / |
| 218 | 一次性丁腈手套 | M | 10 | 54 | 盒 | / | 540 | / |
| 219 | 微生物无菌操作服 | L | 2 | 110 | 件 | / | 220 | / |
| 220 | 撬棍 | 长1m | 2 | 25 | 个 | / | 50 | / |
| 221 | 纱手套 | / | 10 | 40 | 包 | / | 400 | / |
| 222 | 四氯乙烯 | 500ml | 40 | 120 | 瓶 | 吉林市吉联油脂化工有限公司 | 4800 | 适合红外分光光度计 |
| 223 | 洗耳球 | / | 10 | 6 | 个 | / | 60 | / |
| 224 | 滴定管架 | 大理石底座 | 1 | 43 | 个 | / | 43 | / |
| 225 | 分液漏斗架 | 有机玻璃 | 4 | 59 | 个 | / | 236 | / |
| 226 | 分子筛 | 吸附剂 | 2 | 58 | 瓶 | 聚凯科技 | 116 | / |
| 227 | 称量皿 | 60×30mm | 20 | 6 | 个 | / | 120 | / |
| 228 | COD消解冷凝管 | / | 2 | 50 | 个 | 泰州华晨 | 100 | 适合HC112型消解器 |
| 229 | COD消解瓶 | / | 10 | 50 | 个 | 泰州华晨 | 500 | 适合HC112型消解器 |
| 230 | 纳氏试剂 | 500ml | 2 | 250 | 瓶 | 天津奥普升 | 500 | / |
| 231 | 蓝色变色硅胶干燥剂 | 500g | 10 | 12.5 | 瓶 | / | 125 | / |
| 232 | 热敏打印纸 | 57×50mm | 20 | 5 | 卷 | 晨光 | 100 | / |
| 233 | 便携式小票机 | RD-V2 | 1 | 630 | 台 | 荣达 | 630 |  |
| 234 | 超细玻璃纤维无胶滤筒 | 3# 28*70mm 20支/盒 | 10 | 28 | 盒 | / | 280 | / |
| 235 | 采样框 | 64×46×34cm | 2 | 246 | 个 | / | 492 | / |
| 236 | 白色多孔玻板吸收瓶 | 10ml | 20 | 26 | 个 | / | 520 | / |
| 237 | 白色多孔玻板吸收瓶 | 50ml | 20 | 26 | 个 | / | 520 | / |
| 238 | 聚乙烯烧杯 | 100ml | 20 | 4 | 个 | / | 80 | / |
| 239 | 滤纸 | 60×60cm | 20 | 1 | 张 | / | 20 | / |
| 240 | 长袖橡胶手套 | / | 5 | 15 | 双 | / | 75 | / |
| 241 | 溶解氧采样瓶 | 棕色250ml | 10 | 40 | 个 | / | 400 | 带盖子 |
| 242 | 试剂瓶 | 1000ml | 10 | 15 | 个 | / | 150 | 带塞子 |
| 243 | 玻璃瓶 | 25ml | 10 | 6 | 个 | / | 60 | 带塞子 |
| 244 | 锥形瓶 | 250ml | 10 | 9 | 个 | / | 90 | / |
| 245 | 比色管 | 50ml | 30 | 20 | 个 | / | 600 | / |
| 246 | 比色管 | 100 ml | 10 | 10 | 个 | / | 100 | / |
| 247 | 比色管 | 25ml | 20 | 8 | 个 | / | 160 | / |
| 248 | 比色管 | 10ml | 10 | 8 | 个 | / | 80 | / |
| 249 | 蒸发皿 | 125ml | 10 | 5 | 个 | / | 50 | / |
| 250 | 搪瓷托盘 | 35×45cm | 6 | 40 | 个 | / | 240 | / |
| 251 | 搪瓷托盘 | 16×24cm | 2 | 40 | 个 | / | 80 | 带盖子 |
| 252 | 搪瓷托盘 | 18×26cm | 2 | 40 | 个 | / | 80 | / |
| 253 | 耐高温手套 | / | 2 | 21 | 双 | / | 42 | / |
| 254 | 棕色滴瓶 | 125ml | 5 | 10 | 个 | 蜀牛 | 50 | 带胶头滴管 |
| 255 | 棕色滴瓶 | 60ml | 5 | 8 | 个 | 蜀牛 | 40 | 带胶头滴管 |
| 256 | 玻璃吸管滴管 | 1ml | 10 | 5 | 支 | 蜀牛 | 50 | / |
| 257 | 牛皮纸 | 1.2×10m | 2 | 26 | 张 | / | 52 | / |
| 258 | 塑料药勺 | 20cm | 10 | 3 | 个 | / | 30 | 双头勺 |
| 259 | 羊胡子试管刷 | 大号 毛直径3cm | 10 | 4 | 个 | / | 40 | / |
| 260 | 天平刷 | / | 2 | 4 | 个 | / | 8 | / |
| 261 | 试管架 | 横排 | 10 | 50 | 个 | / | 500 | / |
| 262 | 棉线 | 1mm | 5 | 5 | 卷 | / | 25 | / |
| 263 | 试管 | 50ml | 100 | 8 | 个 | 蜀牛 | 800 | / |
| 264 | 移液枪 | 100-1000ul | 2 | 180 | 个 | 北京大龙 | 360 | / |
| 265 | 移液枪 | 500-5000ul | 2 | 180 | 个 | 北京大龙 | 360 | / |
| 266 | 移液枪枪头 | 1ml | 2 | 20 | 包 | / | 40 | / |
| 267 | 移液枪枪头 | 5ml | 2 | 65 | 包 | / | 130 | / |
| 268 | 带柄玻璃烧杯 | 1000ml | 2 | 33 | 个 | 蜀牛 | 66 | / |
| 269 | 陶瓷研钵 | 550ml | 1 | 27 | 个 | / | 27 | / |
| 270 | 折叠推车 | 70×42cm | 2 | 140 | 个 | / | 280 | 4寸静音轮 |
| 271 | 淀粉-碘化钾试纸 | / | 2 | 8 | 盒 | 国药 | 16 | / |
| 272 | 硫酸铝铵 | 分析纯500g | 1 | 29 | 瓶 | 国药 | 29 | / |
| 273 | 大孔径中性树脂 | CAD-40 | 2 | 95 | 瓶 | 昕沪 | 190 | / |
| 274 | 95%乙醇 | 分析纯500ml | 10 | 10 | 瓶 | / | 100 | / |
| 275 | 亚砷酸钠 | 25g | 1 | 340 | 瓶 | 阿拉丁 | 340 | / |
| 276 | 成套PH缓冲剂 | 25摄氏度下标准缓冲溶液的PH值 1.680 | 2 | 10 | 包 | / | 20 | / |
| 277 | 成套PH缓冲剂 | 25摄氏度下标准缓冲溶液的PH值 3.559 | 2 | 41 | 包 | / | 82 | / |
| 278 | 成套PH缓冲剂 | 25摄氏度下标准缓冲溶液的PH值 12.460 | 2 | 23 | 包 | / | 46 | / |
| 279 | PH广泛试纸 | / | 10 | 4 | 本 | / | 40 | / |
| 280 | 容量瓶 | 250ml | 20 | 21 | 个 | / | 420 | / |
| 281 | 容量瓶 | 500ml | 20 | 30 | 个 | / | 600 | / |
| 282 | 锥形瓶 | 500ml | 20 | 25 | 个 | / | 500 | / |
| 283 | 葡萄糖 | 优级纯500g | 1 | 22 | 瓶 | 科密欧 | 22 | / |
| 284 | L-谷氨酸 | 优级纯25g | 1 | 27 | 瓶 | 大茂 | 27 | / |
| 285 | 滤膜 | CN-CA 孔径0.45 直径60 | 5 | 55 | 盒 | / | 275 | / |
| 286 | 流动相抽滤装置 | / | 1 | 138 | 套 | / | 138 | / |
| 287 | 低浓度颗粒物采样头 | 入口直径4mm | 10 | 21 | 个 | 聚凯科技 | 210 | / |
| 288 | 低浓度颗粒物采样头 | 入口直径5mm | 10 | 21 | 个 | 聚凯科技 | 210 | / |
| 289 | 低浓度颗粒物采样头 | 入口直径6mm | 10 | 21 | 个 | 聚凯科技 | 210 | / |
| 290 | 低浓度颗粒物采样头 | 入口直径8mm | 10 | 21 | 个 | 聚凯科技 | 210 | / |
| 291 | 低浓度颗粒物采样头 | 入口直径10mm | 10 | 21 | 个 | 聚凯科技 | 210 | / |
| 292 | 低浓度颗粒物采样头 | 入口直径12mm | 10 | 21 | 个 | 聚凯科技 | 210 | / |
| 293 | 低浓度颗粒物采样头不锈钢托网 | 直径47mm 100片/盒 | 2 | 210 | 盒 | 聚凯科技 | 420 | / |
| 294 | 低浓度颗粒物采样头专用铝箔密封圈 | 直径47mm 100片/盒 | 10 | 47 | 盒 | 聚凯科技 | 470 | / |
| 295 | 低浓度颗粒物采样滤膜 | 直径47±0.25mm | 10 | 32 | 盒 | 聚凯科技 | 320 | 玻璃纤维 每盒100片/盒 |
| 296 | 嗅辨袋 | 3L（PET 或 PVF材质） | 50 | 3.5 | 个 | 聚凯科技 | 175 | 带硅胶塞 |
| 297 | 嗅辨袋 | 1L（PET 或 PVF材质） | 100 | 3.5 | 个 | 聚凯科技 | 350 | 带硅胶塞 |
| 298 | 氟化钾 | 分析纯500g | 1 | 45 | 瓶 | 国药 | 45 | / |
| 299 | 乙酸铅试纸 | / | 2 | 63 | 盒 | 国药 | 126 | / |
| 300 | 氨基磺酸 | 分析纯100g | 2 | 15 | 瓶 | 国药 | 30 | / |
| 301 | 伊红美蓝培养基 | 250g | 1 | 118 | 瓶 | 北京三药 | 118 | / |
| 302 | 革兰氏染色液 | 10ml | 2 | 127 | 盒 | 沃凯 | 254 | / |
| 303 | 乙酸镉 | 分析纯100g | 1 | 52 | 瓶 | 阿拉丁 | 52 | / |
| 304 | 转子流量计 | / | 1 | 73 | 个 | / | 73 | / |
| 305 | 比色管 | 25ml | 50 | 8 | 个 | / | 400 | / |
| 306 | 硫酸氢钾 | AR500g | 2 | 72 | 瓶 | 国药 | 144 | / |
| 307 | 亚硝酸钠 | AR500g | 2 | 40 | 瓶 | 国药 | 80 | / |
| 308 | 氨基磺酸铵 | AR100g | 4 | 36 | 瓶 | 国药 | 144 | / |
| 309 | 精密PH试纸 | 范围0.5-5.0 | 1 | 7 | 包 | 三爱思 | 7 | / |
| 310 | 苯胺试剂 | GR或者是基准试剂 | 2 | 49 | 瓶 | 麦克林 | 98 | / |
| 311 | 碘酸钾 | 基准试剂50g | 1 | 132 | 瓶 | 国药 | 132 | / |
| 312 | 硫代硫酸钠 | GR500g | 2 | 19 | 瓶 | 福晨 | 38 | / |
| 313 | 水杨酸 | AR250g | 1 | 123 | 瓶 | 阿拉丁 | 123 | / |
| 314 | 氯化锌 | AR250g | 1 | 75 | 瓶 | 国药 | 75 | / |
| 315 | 氯化钠 | AR250g | 4 | 15 | 瓶 | 国药 | 60 | / |
| 316 | U型波板吸收管 | 25ml | 20 | 15 | 个 | / | 300 | / |
| 317 | 环己烷 | GR500mL | 2 | 42 | 瓶 | 国药 | 84 | / |
| 318 | 尼龙筛布 | 100-120目 | 1 | 20 | 张 | / | 20 | / |
| 319 | 石英滤膜（超细玻璃纤维滤膜） | 孔径0.3μm，直径47mm | 1 | 340 | 盒 | 聚凯 | 340 | / |
| 320 | 聚四氟乙烯滤膜夹 | 47mm | 4 | 64 | 个 | 聚凯 | 256 | / |
| 321 | 棕色多孔波板吸收瓶 | 125ml | 20 | 30 | 瓶 | / | 600 | / |
| 322 | 比色管 | 10mL | 50 | 6 | 个 | / | 300 | / |
| 323 | 棕色比色管 | 10mL | 50 | 6 | 个 | / | 300 | / |
| 324 | 多孔波板吸收管 | 25ml | 20 | 24 | 个 | / | 480 | / |
| 325 | 白色大泡吸收管 | 25ml | 20 | 24 | 个 | / | 480 | / |
| 326 | 棕色大泡吸收管 | 25ml | 20 | 24 | 个 | / | 480 | / |
| 327 | 白色冲击式吸收管 | 25ml | 20 | 24 | 个 | / | 480 | / |
| 328 | 棕色冲击式吸收管 | 25ml | 20 | 25 | 个 | / | 500 | / |
| 329 | 硫氢酸汞 | AR500g | 1 | 680 | 瓶 | 国药 | 680 | / |
| 330 | 亚硝基铁氰化钠 | GR25g | 1 | 98.7 | 瓶 | 国药 | 98.7 | / |
| 331 | 棕色多孔波板吸收瓶 | 10ml | 20 | 25 | 个 | / | 500 | / |
| 332 | 溴酸钾 | 基准试剂100g | 2 | 122 | 瓶 | 国药 | 244 | / |
| 333 | 容量瓶 | 100 ml | 20 | 19 | 个 | / | 380 | / |
| 334 | 容量瓶 | 200 ml | 20 | 22 | 个 | / | 440 | / |
| 335 | 非甲烷采集袋 | 1L（PET 或 PVF材质） | 500 | 4 | 个 | 聚凯 | 2000 | / |
| 336 | 非甲烷采集袋 | 10L（PET 或 PVF材质） | 300 | 8 | 个 | 聚凯 | 2400 | / |
| 337 | 标准气体流量计减压阀门 | 小 | 4 | 231 | 个 | / | 924 | 适合8L气瓶 |
| 338 | 水系滤膜 | / | 6 | 42 | 盒 | / | 252 | / |
| 339 | 玻璃层析柱 | 内径1cm | 8 | 33.6 | 个 | / | 268.8 | / |
| 340 | 玻璃层析柱 | 内径1.5cm | 8 | 33.6 | 个 | / | 268.8 | / |
| 341 | 玻璃层析柱 | 内径2cm | 8 | 33.6 | 个 | / | 268.8 | / |
| 342 | 无臭制备器 | 全套 | 1 | 1700 | 台 | 楚通 | 1700 | / |
| 343 | PH缓冲剂 | PH值4左右 | 100 | 4 | 包 | 雷磁 | 400 | 袋装或瓶装 |
| 344 | PH缓冲剂 | PH值7左右 | 100 | 4 | 包 | 雷磁 | 400 | 袋装或瓶装 |
| 345 | PH缓冲剂 | PH值9左右 | 100 | 4 | 包 | 雷磁 | 400 | 袋装或瓶装 |
| 346 | 倒管 | / | 100 | 0.4 | 个 | / | 40 | / |
| 347 | 玻璃烧杯 | 50ml | 20 | 5 | 个 | / | 100 | 高硼硅材质 |
| 348 | 玻璃烧杯 | 100 ml | 20 | 5 | 个 | / | 100 | 高硼硅材质 |
| 349 | 玻璃烧杯 | 250ml | 20 | 5 | 个 | / | 100 | 高硼硅材质 |
| 350 | 玻璃烧杯 | 500ml | 20 | 7 | 个 | / | 140 | 高硼硅材质 |
| 351 | 玻璃烧杯 | 1000ml | 20 | 17 | 个 | / | 340 | 高硼硅材质 |
| 352 | 对氨基苯磺酸 | 分析纯100g | 2 | 147 | 瓶 | 国药 | 294 | / |
| 353 | 无菌密封袋 | 1L（PET 或 PVF材质） | 200 | 5 | 个 | / | 1000 | 加厚 |
| 354 | 标准臭液套装 | 6个一套 | 1 | 1500 | 套 | 伟业计量 | 1500 |  |
| 355 | 分光光度计比色皿 | 1cm | 5 | 38 | 套 | / | 190 |  |
| 356 | 分光光度计比色皿 | 2cm | 2 | 90 | 套 | / | 180 |  |
| 357 | 分光光度计比色皿 | 3cm | 2 | 70 | 套 | / | 140 |  |
| 358 | 分光光度计比色皿 | 4cm | 2 | 82 | 套 | / | 164 |  |
| 359 | 分光光度计比色皿 | 5cm | 2 | 95 | 套 | / | 190 |  |
| 360 | 蒸馏瓶 | 250ml | 5 | 100 | 个 | 上海圣训 | 500 | 高硼硅材质 |
| 361 | 高纯氩气 | 纯度99.999% 40L | 5 | 500 | 瓶 | 河南源正 | 2500 |  |
| 362 | 乙炔 | 纯度99.999% 40L | 5 | 780 | 瓶 | 河南源正 | 3900 |  |
| 362 | 苯系物标气（苯、对二甲苯、异丙苯、甲苯、间二甲苯、苯乙烯、乙苯、领二甲苯） | 浓度200，40L | 5 | 1700 | 瓶 | 河南源正 | 8500 |  |
| 364 | 自封袋 | 10×15Cm(100只/包) | 10 | 4.6 | 包 | / | 46 |  |
| 365 | 自封袋 | 40×50Cm(100只/包) | 5 | 59 | 包 | / | 295 |  |
| 366 | 油烟金属采样筒 | / | 5 | 40 | 个 | / | 200 |  |
| 367 | 容量瓶 | 50 ml | 20 | 12 | 个 | / | 240 |  |
| 368 | 容量瓶 | 20 ml | 20 | 10 | 个 | / | 200 |  |
| 总价：114612.85元（含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：本表是根据往年耗材使用情况结合本年度耗材使用需求进行编制，表中所采购的耗材品种及数量可根据本年度的实际使用情况进行调整,年度购买耗材金额不超过表中合计金额。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：提供13%增值税专用发票。